2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                           第1页共7 页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬标准溶液（三价铬）GSB 04-1723-2004(e) | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| 标准溶液（总铬）GSB 04-1723-2004(c) | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1713-2004铝标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1714-2004砷标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1716-2004硼标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1721-2004镉标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1725-2004铜标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1729-2004汞标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1736-2004锰标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1740-2004镍标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1751-2004硒标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1742-2004铅标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSB 04-1726-2004铁标准溶液 | 50mL/瓶 |  |  | 1瓶 | 1000ug/mL |
| GSBZ50004-88水质砷（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 | 200440 :75.5ug/L |
| GSBZ50007-88水质总硬度（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 | 200725:1.85mmol/L |
| GSB07-1194-2000水质氟化物（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 | 201728：0.899mg/L |
| GBW(E)120071水质浊度溶液标准物质 | 100ml聚乙烯瓶 |  |  | 1瓶 | 400NTU |
| GBW(E)080241 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20ml/支 |  |  | 1瓶 | 1.000g/L |
| GBW(E)080456水中挥发酚（标样） | 20ml/支 |  |  | 1瓶 | 0.51mg/mL |
| GSBZ50031-94水质硒（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 | 203710：17.4ug/L |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第2页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSB07-1375-2001水质铝（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 |  |
| GSBZ50006-88水质亚硝酸盐（标样） | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 | 200624：1.20mg/L |
| BW10014(GSB-5) 生物成分分析标准物质-圆白菜 | 35克/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿中碘（尿碘HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_172672.htm"-HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_172672.htm"低HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_172672.htm"尿碘）成分标准物质HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_8956.htm"GBW(E)090016 | 5ml |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿中碘（尿碘HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_172672.htm"-HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_172672.htm"高尿碘）成分标准物质HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_8956.htm"GBW(E)090017 | 5ml |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿氟成分分析标准物质HYPERLINK "http://www.mcgbw.com/productnw.asp?id=7976"GBW09106 | 0.6克/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿氟成分分析标准物质HYPERLINK "http://www.mcgbw.com/productnw.asp?id=7975"GBW09107 | 0.6克/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 水中碘（水碘）成分标准物质 GBW09113 | 30ml |  |  | 1瓶 |  |
| 水中碘（水碘）成分标准物质 GBW09114 | 30ml |  |  | 1瓶 |  |
| 水中氟成分分析标准物质GBW(E)080199 | 20ml/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿中砷形态成分标准物质HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_48626.htm"GBW09115 | 0.03g/HYPERLINK "http://www.gbw114.org/d_48626.htm"瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 生物成分分析标准物质-小麦GBW10011(GSB-2) | 35克/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 生物成分分析标准物质-玉米GBW10012(GSB-3) | 35克/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 茶叶中氟成分分析标准物质GBW08516 | 35g |  |  | 1瓶 |  |
| 硝酸银容量分析用溶液标准物质GBW(E)080462 | 20mL/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 盐酸溶液标准物质GBW(E)060334 | 100mL/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质GBW(E)100156 | 10ml |  |  | 1瓶 |  |
| 组胺标准溶液1013352 | 1g |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第3页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇溶液标准物质GBW(E)100177 | 0.50mg/mL;10mL/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 水质总氰化物（标样）GSBZ50018-90 | 20ml玻璃安瓿 |  |  | 1瓶 |  |
| 豆角成分分析标准物质GBW10021 | 35g |  |  | 1瓶 |  |
| 糖精钠溶液标准物质GBW(E)100166 | 1.00mg/mL;10mL/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 苯甲酸溶液标准物质GBW(E)100167 | 1.00mg/mL;10mL/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 山梨酸溶液标准物质GBW(E)100168 | 1.00mg/mL;10mL/支 |  |  | 1瓶 |  |
| 异辛烷中丙体六六六标准物质 |  |  |  | 1瓶 |  |
| 食用盐中碘成分分析标准物质GBW10006 | 11g*3 |  |  | 1瓶 |  |
| 马拉硫磷甲醇溶液标准物质GBW(E)061402 | 2ml |  |  | 1瓶 |  |
| 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质GBW(E)080239 | 2mL |  |  | 1瓶 |  |
| 滴定分析用标准溶液-硫酸亚铁铵1018618 | 500ml0.1mol/L |  |  | 1瓶 |  |
| 混合磷酸盐pH溶液标准物质GBW(E)130074 | 500mL/聚乙烯瓶，pH标准值6.86 |  |  | 1瓶 |  |
| 混合磷酸盐pH溶液标准物质GBW(E)130075 | 00mL/聚乙烯瓶，pH标准值7.41 |  |  | 1瓶 |  |
| 阴离子表面活性剂溶液标准物质BW3160 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 十二烷基苯磺酸钠溶液标准物质GBW(E)081623 | 10ml；1000μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 水硬度标准物质GBW(E)080224 | 20ml |  |  | 1瓶 |  |
| 水中氯离子成分分析标准物质GBW(E)080520 | 60ml |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第4页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电导率SB060301/SGB-YQT01030H | 500mL/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 水中锌成分分析标准物质GBW(E)081692 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 砷单元素溶液标准物质GBW08611 | 20mL， 100μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 镉单元素溶液标准物质GBW08612 | 20mL， 100μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| GBW(E)080970 水中溶解性固体总量标准物质 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 铅单元素溶液标准物质GBW08619 | 20mL， 100μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 汞单元素溶液标准物质GBW08617 | 20mL， 100μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 水中硝酸盐氮溶液标准物质BW3058 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 铜单元素溶液标准物质GBW08615 | 20mL， 100μg/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 铁单元素溶液标准物质GBW08616 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 锰单元素溶液标准物质GBW(E)080157 | 20ml/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 硒单元素溶液标准物质GBW(E)080136 | 30ml/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质GBW(E)080223 | 20ml |  |  | 1瓶 |  |
| 水中氨氮成分分析标准物质GBW(E)080220 | 20ml/瓶 |  |  | 1瓶 |  |
| 草酸钠容量分析用溶液标准物质BW3009 | 20mL |  |  | 1瓶 |  |
| 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质GBW(E)080239 | 2mL |  |  | 1瓶 |  |
| 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质（标样）GBW(E)081689 | 1ml硬质玻璃 |  |  | 1瓶 |  |
| 甲醇中四氯化碳溶液标准物质GBW(E)080240 | 2mL |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第5页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中四氯化碳溶液标准物质（标样）GBW(E)081677 | 1ml硬质玻璃 |  |  | 1瓶 |  |
| 水体中物质标准样品-二氧化氯标液GF5544 | 50ml；0.1mg/m1 |  |  | 1瓶 |  |
| 氯化铵标液GF10009 | 50ml;1000ug/ml |  |  | 1瓶 |  |
| 冻干人尿铅成分分析标准物质GBW09104a | 1.04g |  |  | 1瓶 |  |
| GSB04-1741-2004 磷标准溶液 | 50mL/瓶；1000μg/ml |  |  | 1瓶 |  |
| GF5461 水体中物质标准样品-二氧化氮 | 50ml，0.1000mg/m1 |  |  | 1瓶 |  |
| GSB05-2283-2008 正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| GSB05-2281-2008 正己烷中o.p′－DDT溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| GSB05-2282-2008 正己烷中p.p′－DDD溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| GSB05-2280-2008 正己烷中p.p′－DDE溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| 正己烷中δ－六六六溶液标准样品GSB05-2279-2008 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| 正己烷中β－六六六溶液标准样品GSB05-2277-2008 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| 正己烷中α－六六六溶液标准样品GSB05-2276-2008 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| 正己烷中γ－六六六(林丹)溶液标准样品GSB05-2278-2008 | 100ug/mL,1mL |  |  | 1瓶 |  |
| 溴酸盐标准溶液 | 100ug/mL |  |  | 1瓶 |  |
| 一氯二溴甲烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 二氯一溴甲烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 二氯乙酸标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三氯乙酸标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第6页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯甲烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三氯乙醛标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三卤甲烷标准物 （总量） | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 2,4,6-三氯酚标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三溴甲烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 七氯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 马拉硫磷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 五氯酚标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 六氯苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 乐果标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 对硫磷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 灭草松标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 甲基对硫磷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 百菌清标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 呋喃丹标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 林丹标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 毒死蜱标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 草甘膦标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 敌敌畏（包括敌百虫）标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 莠去津标准物 （阿特拉津） | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 溴氰菊酯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 2,4-滴标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 滴滴涕标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 乙苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

一、标准溶液（物质）类：                         第7页共7页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯标准物标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 1,2-二氯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 1,1-二氯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 1,2-二氯苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 1,4-二氯苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三氯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 三氯苯（总量）标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 六氯丁二烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 丙烯酰胺标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 四氯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 甲苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 环氧氯丙烷标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 苯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 苯并（a）芘标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 氯乙烯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |
| 氯苯标准物 | 色谱纯 |  |  | 1瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

二、耗材类：                                    第1页共3页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨管（Thermo scientific） | 涂层 | 德国 | 942339395071 | 10个 | 原子吸收 ICE3500 |
| 石墨管（Thermo scientific） | 不涂层 | 德国 | 942339395031 | 10个 | 原子吸收 ICE3500 |
| 进样针（Thermo scientific） |  | 德国 | 942339381261 | 10个 | 原子吸收 ICE3500 |
| 压力表 | 捷锐牌，分压0.4－1.0 | 上海 |  | 5个 |  |
| 钡灯 |  |  |  | 1个 | 原子吸收 ICE3500 |
| 钠灯 |  |  |  | 1个 | 原子吸收 ICE3500 |
| 进样针 |  |  |  | 20个 | 北京吉天原子荧光AFS-933 |
| 砷（As）元素空心阴极灯 |  |  |  | 1个 | 北京吉天原子荧光AFS-933 |
| 汞HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/318.html"（HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/318.html"HgHYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/318.html"）HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/318.html"元素空心阴极灯 |  |  |  | 1个 | 北京吉天原子荧光AFS-933 |
| 锑HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/312.html"（HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/312.html"SbHYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/312.html"）HYPERLINK "http://www.bjyydn.com/a/product/KONGXINYINJIDENG/bmd/2010/0920/312.html"元素空心阴极灯 |  |  |  | 1个 | 北京吉天原子荧光AFS-933 |
| 氟电极 |  |  |  | 1支 |  |
| 参比电极 |  |  |  | 1支 |  |
| DB-1701石英毛细管色谱柱 |  | 安倢伦 |  | 1根 | [30m.320um(内径).0.25um(膜厚) ] |
| 乙炔气体 | 瓶 |  |  | 10瓶 |  |
| 氩气气体 | 瓶 |  |  | 20瓶 |  |
| 氦气气体 | 瓶 |  |  | 2瓶 |  |
| 氮气气体 | 瓶 |  |  | 20瓶 |  |
| 油性记号笔 | 10个/盒 | 斑马 |  | 3盒 |  |
| 芦荟手套 | 30双/盒 | 光明 |  | 40盒 |  |
| 1ml一次性枪头 | 1000个/包 | 江苏 |  | 5包 |  |
| 200ul一次性枪头 | 1000个/包 | 江苏 |  | 5包 |  |
| 2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段) 二、耗材类： 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| 10ml离心管 | 50个/包 | Corning | 430790 | 5包 |  |
| 50ml离心管 | 50个/包 | Corning | 430828 | 5包 |  |
| 具塞三角瓶500ml | 48个/件 | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 碘量瓶250ml | 72个/件 | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 瓶口分液器 | 1.00-10.00ml | 德国HYPERLINK "http://www.baidu.com/link?url=zuq5zLsVx2Bk_96j5YJA2HobLp01UR87UWh_uklKCtyG6k5FIflJTxWHn5XirroGb-TMxw-K4AbIouDNk9FbeoaJpHB6n660Ug7-epqGkCnX9FFhEeiwCXnZnQGU6hhs"Eppendorf |  | 3个 | 不带安全阀/带安全阀 |
| 加样枪(移液枪） | 0-1000uL | 生产厂家：德国艾本德（eppend0rf） |  | 2支 |  |
| 加样枪(移液枪） | 30-300uL | 生产厂家：德国艾本德（eppend0rf） |  | 2支 |  |
| 广口塑料样品瓶 | 250ml |  |  | 500个 |  |
| 针头过滤器0.45um水系 | 25/袋 |  |  | 20袋 |  |
| 针头过滤器0.45um有机 | 25/袋 |  |  | 20袋 |  |
| 针筒式滤膜0.22um有机 | 25/袋 |  |  | 20袋 |  |
| 针筒式滤膜0.22um水系 | 25/袋 |  |  | 20袋 |  |
| 一次性塑料吸管 | 100/包 |  |  | 5包 |  |
| 滤纸 | 150mm/盒 |  |  | 10盒 |  |
| 滤纸 | 90mm/盒 |  |  | 10盒 |  |
| 具塞量筒 | 100ml | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 酸式滴定管 | 25ml | 北玻或天玻 |  | 10个 |  |
| 玻璃珠HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=91229501"3-4mm | 500g/HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=91229501"盒 |  |  | 10盒 |  |
| 漏斗 | 60mm | 北玻或天玻 |  | 30个 |  |
| 漏斗 | 40mm | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 梨形分液漏斗 | 500ml | 北玻或天玻 |  | 40个 |  |
| 500mL圆底蒸馏烧瓶 | 500ml | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 1.5mL进样瓶 | 带盖 | 安倢伦 |  | 200个 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

三、耗材类：                                    第3页共3页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ml吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 2ml吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 5ml吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 10ml吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 5ml大肚吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 10ml大肚吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 25ml大肚吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 50ml大肚吸管 |  | 北玻或天玻 |  | 20支 |  |
| 10ml比色管 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 25ml比色管 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 50ml比色管 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 100ml比色管 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 50ml烧杯 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 500ml烧杯 |  | 北玻或天玻 |  | 10个 |  |
| 1000 ml烧杯 |  | 北玻或天玻 |  | 10个 |  |
| 2000 ml烧杯 |  | 北玻或天玻 |  | 10个 |  |
| 10ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 50ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 100ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 50个 |  |
| 250ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 500ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 1000 ml容量瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 100ml磨口试剂瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 500ml磨口试剂瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |
| 100ml磨口试剂瓶 |  | 北玻或天玻 |  | 20个 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

三、试剂类：                                    第1页共2页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65%硝酸（进口） | 2.5L/瓶 | 默克EMSURE® |  | 5瓶 | Nitric acid 65% ( 65%硝酸 ) for analysis EMSURE® ISO |
| 乙腈（进口）HPLC级 | 2.5L/瓶 | 默克EMSURE® |  | 5瓶 | Acetonitrile ( 乙腈 ) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur |
| 甲醇（进口）HPLC级 | 2.5L/瓶 | 默克EMSURE® |  | 5瓶 | Methanol ( 甲醇 ) for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
| 二氯甲烷 （进口）HPLC级 | 2.5L/瓶 | 默克EMSURE® |  | 5瓶 | Dichloromethane ( 二氯甲烷 ) for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
| 硝酸HNO3GR（沪试） | 500ml | 国药 |  | 20瓶 | CAS号7697-37-2 |
| 硝酸HNO3GR（沪试） | 2500ml | 国药 |  | 10瓶 | CAS号7697-37-2 |
| 盐酸GRHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10011008"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 20瓶 | CAS号7647-01-0 |
| 硫酸GRHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10011008"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 20瓶 |  |
| 无水乙醇HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=100092183"ARHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=100092183"（沪试） | 箱HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=100092690"500ml*20 | 国药 |  | 20瓶 |  |
| 乙醇HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10009164"95%HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10009164"ARHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10009164"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 20瓶 |  |
| 丙酮GR（进口） | 500ml | 进口 |  | 20瓶 |  |
| 乙腈GRHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 10瓶 |  |
| 甲醇GRHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 10瓶 |  |
| 二氯甲烷HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108" ARHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 20瓶 |  |
| 环己烷HYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108"GRHYPERLINK "http://www.reagent.com.cn:666/ScrcBackGroup/reagent/cpzx/showproduct.jsp?id=10014108"（沪试） | 500ml | 国药 |  | 10瓶 |  |
| 乙酸乙酯AR（沪试） | 500ml | 国药 |  | 10瓶 |  |
| 正己烷 | 500ml |  |  | 10瓶 |  |
| 乙酸铵HPLC级 | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 邻苯二甲醛 | 5g |  |  | 5瓶 |  |
| 无水硫酸钠 | 500g/瓶 |  |  | 40瓶 |  |
| 氯化钠 | 500g/瓶 |  |  | 10瓶 |  |

2017年理化检验科实验所需试剂耗材明细表(第一标段)

三、试剂类：                                    第2页共2页

| 名 称 | 规 格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫脲AR | 500g | 国药 |  | 10瓶 |  |
| 硼氢化钾AR | 100g | 国药 |  | 20瓶 |  |
| 氯化钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 无水碳酸钠 | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 磷酸二氢钠AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 氢氧化钠AR | 500g | 国药 |  | 5瓶 |  |
| 硫酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 溴化钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 高锰酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 溴酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 硝酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 无水碳酸钠AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 碳酸氢钠AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 磷酸氢二钠（无水） | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 磷酸二氢钾（无水） | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 亚铁氰化钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 溴酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 高锰酸钾AR | 500g |  |  | 5瓶 |  |
| 氨水 | 5L |  |  | 5瓶 |  |
| 尿碘检测试剂盒 | 100份/盒 | 武汉众生 |  | 34盒 |  |
| 水碘检测试剂盒 | 100份/盒 | 武汉众生 |  | 5盒 |  |
| 甲醛溶液（HCH0）（36%－38%） | 500ml |  |  | 1瓶 |  |
| 高碘酸钾AR | 500g |  |  | 1瓶 |  |
| 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4三氮杂茂（AHMT）AR | 500g |  |  | 1瓶 |  |
| 硫化钠AR | 500g |  |  | 1瓶 |  |
| N，N-二乙基对苯二胺[（C2H5）2NC6H4NH2.H2S04] AR | 500g |  |  | 1瓶 |  |
| 甲亚胺-H(C17H1308S2N) AR | 500g |  |  | 1瓶 |  |

病毒分离和实验耗材采购计划(第二标段)

| 病毒分离和实验耗材采购计划（第2标段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厂家 | 规格 | 用途 | 需求量 |
| 病毒采样管 | 北京友康 | 20支/盒 | 病毒分离 | 150 |
| 青链霉素 | gibco | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 3 |
| Hepes | gibco | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 2 |
| NaHCO3 | gibco | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 3 |
| L-谷氨酰胺 | gibco | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 2 |
| 胎牛血清 | gibco | 500ml/瓶 | 病毒分离 | 2 |
| EDTA-胰酶 | hyclone | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 10 |
| TPCK-胰酶 | sigma | 50mg/瓶 | 病毒分离 | 2 |
| PBS | hyclone | 500ml/瓶 | 病毒分离 | 30 |
| DMEM干粉 | gibco | 10袋/盒 | 病毒分离 | 2 |
| 2ml冻存管 | corning | 50个/袋 | 病毒分离 | 20 |
| 5ml冻存管 | corning | 50个/袋 | 病毒分离 | 20 |
| 15ml离心管 | corning | 50个/袋 | 病毒分离 | 10 |
| 96孔细胞培养板 | corning | 单包装 | 病毒分离 | 100 |
| T75细胞培养瓶 | corning | 5个/袋 | 病毒分离 | 40 |
| 725细胞培养瓶 | corning | 20个/袋 | 病毒分离 | 20 |
| 24孔细胞培养板 | corning | 单包装 | 病毒分离 | 200 |
| 6孔细胞培养板 | corning | 单包装 | 病毒分离 | 100 |
| 10ul枪头 | axygen | 96个/盒 | 病毒分离 | 60 |
| 200ul枪头 | axygen | 96个/盒 | 病毒分离 | 60 |
| 1ml枪头 | axygen | 96个/盒 | 病毒分离 | 50 |
| 5ml枪头 | 国产 | 300个/包 | 病毒分离 | 5 |
| 10ml一次性吸管 | corning | 50支/包 | 病毒分离 | 10 |
| 鸡胚 |  |  | 病毒分离 | 300 |
| 50ml离心管 | gibco | 50个/袋 | 病毒分离 | 10 |
| 1ml注射器 | 国产 |  | 病毒分离 | 5 |
| 芦荟手套 | 光明 | 20双/盒 | 病毒分离 | 60 |
| 200ul枪头 | biologix | 1000个 | 病毒分离 | 10 |
| 冻存管 | biologix | 500个/袋 | 病毒分离 | 10 |
| 冻存盒 | biologix | 个 | 病毒分离 | 40 |
| 擦手纸 | 清风 | 包 | 病毒分离 | 50 |
| 袖套 |  | 包 | 病毒分离 | 30 |
| PE手套 |  | 包 | 病毒分离 | 50 |
| 酒精 |  | 500ml/瓶 | 病毒分离 | 10 |
| 碘伏 |  | 100ml/瓶 | 病毒分离 | 20 |
| 异丙醇 |  | 500ml/瓶 | 病毒分离 | 5 |
| CO2气体 |  | 瓶 | 病毒分离 | 4 |
| 96孔U型板 | corning | 单包装 | 病毒分离 | 100 |
| 96孔V型板 | corning | 单包装 | 病毒分离 | 100 |
| 8联排PCR反应管 | ABI | 0.1ml | PCR | 4 |
| 8联排PCR反应管盖 | ABI | 0.1ml | PCR | 3 |
| 24型磁头套 | ABI | 50个/盒 | PCR | 6 |
| 24型微孔板 | ABI | 50个/盒 | PCR | 6 |
| PCR反应管 | biologix | 1000个/盒 | PCR | 2 |
| 核酸提取试剂盒 | 广东和实 | 100份/盒 |  | 20 |
| 一次性口罩 |  | 10/包 |  | 100 |
| 热敏纸 |  | 卷 |  | 10 |

| 核酸检测试剂采购计划（第2标段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厂家 | 规格 | 用途 | 需求量 |
| 甲乙流感联合PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 25 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 13 |
| 甲型H1N1 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 6 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 3 |
| 甲H3 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 6 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 3 |
| 甲H5 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 6 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 3 |
| 甲H7 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 6 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 3 |
| 甲H9 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 2 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 1 |
| 乙型流感Y/V PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 流感监测 | 2 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 流感监测 | 2 |
| 禽流感H5通用PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 禽流感监测 | 2 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 禽流感监测 | 1 |
| 麻疹风疹联合PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 8 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 传染病检测 | 4 |
| 腮腺炎PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 乙脑病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 流脑病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 埃博拉病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 寨卡病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 登革热病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 不明原因病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 传染病检测 | 1 |
| 腺病毒 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 |  | 1 |
| 手足口病通用PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 手足口病监测 | 15 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 手足口病监测 | 6 |
| CA16/EV71 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 | 手足口病监测 | 4 |
|  | 江苏硕世 | 50人份/盒 | 手足口病监测 | 2 |
| 致泻大肠一套PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 5 |
| 金葡菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
| 那样芽孢杆菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
| 单增菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
| 沙门氏菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
| 志贺氏杆菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |
| 副溶血杆菌 PCR | 上海之江 | 25人份/盒 |  | 1 |

| 食品水质应急细菌检测采购计划（第2标段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 生产厂家 | 规格 | 需求量 |  |
| 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 北京路桥 | 250g/盒 | 4 |  |
| 三糖铁琼脂 | 北京路桥 | 250g/盒 | 1 |  |
| 木糖懒氨酸脱氧胆盐琼脂 | 北京路桥 | 250g/盒 | 1 |  |
| 李氏增菌肉汤基础 | 北京路桥 | 250g/盒 | 20 |  |
| 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 北京路桥 | 250g/盒 | 4 |  |
| 缓冲蛋白胨水 | 北京路桥 | 250g/盒 | 10 |  |
| 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 郑州博赛 |  | 10 |  |
| 沙门显色培养基 | 郑州博赛 |  | 15 |  |
| MYP平板 | 广州环凯 | 90mm*20个/盒 | 10 |  |
| 单增李斯特菌显色平板 | 郑州博赛 | 70mm*20个/盒 | 10 |  |
| 血平板 | 广州环凯 | 90mm*20个/盒 | 2 |  |
| VITEK2 GP鉴定卡 | 梅里埃 | 20个/盒 | 1 |  |
| VITEK2 GN鉴定卡 | 梅里埃 | 20个/盒 | 2 |  |
| 酶底物试剂 | 科立德 | 200支/盒 | 2 |  |
| 水质定量盘 | 瑟斯腾 | 51孔/100/盒 | 10 |  |

| 结核病防治检测采购计划（第2标段） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厂家 | 规格 | 用量 |  |  |
| 酸性罗氏培养基 | 贝索 | 50 | 10 |  |  |
| 药敏培养基 | 贝索 | 15 | 100 |  |  |
| 磨菌瓶 | 贝索 |  | 100 |  |  |
| 一次性灭菌接种环 |  |  | 100 |  |  |
| N95口罩 |  |  | 10 |  |  |
| 抗酸杆菌染色试剂 | 贝索 |  | 2 |  |  |
| 高级精油 | 贝索 |  | 5 |  |  |

| 艾滋病检测采购计划（第2标段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厂家 | 规格 | 用途 | 需求量 |  |  |
| 麻疹IGM酶联 | 珠海丽珠 | 48人份 |  | 8 |  |  |
| 风疹IGM酶联 | 珠海丽珠 | 48人份 |  | 8 |  |  |
| 乙肝表康酶联 | 珠海丽珠 | 96人份 |  | 5 |  |  |
| HIV血清盲样 | 吉比艾 | 500微升 |  | 180 |  |  |
| HIV抗体酶联 | 珠海丽珠 | 96人份 |  | 8 |  |  |
| 乙脑抗体酶联 | 上海贝西 | 24人份 |  | 1 |  |  |
| 艾滋病抗体 | 韩国SD | 胶体金 |  | 5 |  |  |
| 艾滋病抗体 | 珠海丽珠 | 胶体金 |  | 10 |  |  |

职业病防治科2017年所需试剂耗材(第三标段)

| 名 称 | 包装规格 | 生产厂家 | 货号 | 采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷丙转氨酶 | 4*50 4*25 | 贝克曼 | OSR6107E | 8盒 |  |
| 谷草转氨酶 | 4*25 4*25 | 贝克曼 | OSR6109E | 2盒 |  |
| 总胆红素 | 4*20 4*20 | 贝克曼 | OSR6112E | 2盒 |  |
| 直接胆红素 | 4*20 4*20 | 贝克曼 | OSR6211E | 2盒 |  |
| 总蛋白 | 4*25 4*25 | 贝克曼 | OSR6132E | 2盒 |  |
| 白蛋白 | 4*29 | 贝克曼 | OSR6102E | 2盒 |  |
| 葡萄糖 | 4*25 4*12.5 | 贝克曼 | OSR6121E | 2盒 |  |
| 尿酸 | 4*30 4*12.5 | 贝克曼 | OSR6198E | 2盒 |  |
| 肌酐 | 4*51 4*51 | 贝克曼 | OSR6178E | 2盒 |  |
| 甘油三酯 | 4*50 4*12.5 | 贝克曼 | OSR6118E | 2盒 |  |
| 总胆固醇 | 4*22.5 | 贝克曼 | OSR6116E | 2盒 |  |
| 高密度脂蛋白 | 200 | 上海科华 |  | 2盒 |  |
| 低密度脂蛋白 | 200 | 上海科华 |  | 2盒 |  |
| 正常质控品 | 20*50 | 贝克曼 | ODC0003 | 12支 |  |
| 生化多项校准品 | 20*50 | 贝克曼 | 66300 | 8支 |  |
| 系统清洗液 | 6*2000 | 贝克曼 |  | 1箱 |  |
| 白细胞分类溶血素 | 5 | SYSMEX | FFD-202A | 1桶 |  |
| 白细胞分析稀释液 | 20 | SYSMEX | EPA-305A | 5桶 |  |
| 探头清洁液 | 50 | SYSMEX | 964-0631-3 | 1瓶 |  |
| 血红蛋白溶血素 | 500*3 | SYSMEX | SLS-210A | 2盒 |  |
| 白细胞分类染液 | 42*3 | SYSMEX | FFS-800A | 2盒 |  |
| 甲肝试剂 | 96人份 | 北京现代 |  | 15盒 |  |
| 戊肝试剂 | 96人份 | 北京现代 |  | 12盒 |  |

耗材类

| 棉签 | 10厘米 |  |  | 30000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精 | 500毫升 | 利尔康 |  | 15瓶 |  |
| 手套 | 中号 | 光明绿色芦荟 |  | 1000 |  |
| 手套 | 小号 | 光明绿色芦荟 |  | 1000 |  |
| 一次性口嘴 | 25*75 | CHEST肺功能仪 | HI-801 | 1500个 |  |
| 肺功能打印纸 |  |  |  | 10个 |  |
| 胸片 | 14*14 | 柯达 |  | 800张 |  |
| 显影粉 |  | 雄风 |  | 20 |  |
| 定影粉 |  | 雄风 |  | 40 |  |
| 促凝真空采血管 | 13*100 |  |  | 10000支 |  |
| 抗凝管 | 13*75 | 江西精致 |  | 2000支 |  |
| 采血针 | 0.75*25 | 江西精致 |  | 12000个 |  |
| 滤芯 | 20 | 西安争创 |  | 3套 |  |
| 蠕动泵管 |  | 贝克曼 | MU962300 | 3个 |  |
| 移液器吸嘴 | 0.5-200微升 |  |  | 2000个 |  |
| 塑料吸管 | 3毫升 |  |  | 2000个 |  |
| 离心管 | 1.5毫升 |  |  | 2000个 |  |
| 尿常规热敏纸 | 50*20 |  |  | 10个 |  |
| 一次性尿杯 |  |  |  | 1000个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2017年应急物资储备计划表（第四标段）

| 项目 | 内容 | 数量 | 估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消杀物资储备 | 过氧乙酸 | 150kg |  |
|  | 漂白粉 | 200kg |  |
|  | 漂精片 | 100kg |  |
|  | 杀虫剂（环卫乐） | 2件 |  |
| 防护物 资储备 | 医用二级防护服 | 50套 |  |
|  | 医用N95口罩 | 100个 |  |
|  | 医用手套、帽子等 | 各200 |  |