2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心管 | 15ml | 50个/包 | 康宁 | 100 | 包 |
| 离心管 | 50ml | 25个/包 | 康宁 | 50 | 包 |
| 玻璃试管 | 10个/包 | 10mL，15mm*100mm | 加厚玻璃 | 100 | 包 |
| 氟离子电极 | PF-2-01 |  |  | 1 | 个 |
| 参比电极 | 232-01 |  |  | 1 | 个 |
| 酸式滴定管 | 个 |  |  | 5 | 个 |
| 具塞三角瓶 | 250ml |  |  | 20 | 个 |
| 木头分液漏斗架子 | 4孔 |  |  | 4 | 个 |
| 分液漏斗 | 250ml |  |  | 10 | 个 |
| 10ml具塞比色管 | 5个/盒 |  |  | 20 | 个 |
| PH试纸 | 包 |  |  | 10 | 盒 |
| 蒸馏瓶 | 500ml |  |  | 10 | 个 |
| 微孔滤膜 | 50nm*0.45um/盒 |  |  | 1 | 盒 |
| 棕色比色管 | 25ml |  |  | 20 | 个 |
| 尿吸管 | 包 |  |  | 10 | 个 |
| 注射器 | 60ml 45只 |  |  | 2 | 盒 |
| 注射器 | 10ml 150只 |  |  | 2 | 盒 |
| 注射器 | 1ml 150只 |  |  | 5 | 盒 |
| 针头过滤器 | 水系，13*0.22um |  |  | 5 | 个 |
| 塑料有机架 | 15ml，21mm*40孔 |  |  | 5 | 个 |
| 一次性防护服 | 无纺布 | 河南 | 华西 | 50 | 包 |
| 耐酸碱手套 | 60cm |  |  | 20 | 双 |
| 耐酸碱手套 | 45cm |  |  | 20 | 双 |
| 芦荟手套 | L,30双/盒 |  |  | 30 | 盒 |
| 芦荟手套 | M,30双/盒 |  |  | 20 | 盒 |
| 氩气 | 40升 |  |  | 10 | 瓶 |
| 氮气 | 40升 |  |  | 20 | 瓶 |
| 氦气 | 40升 |  |  | 3 | 瓶 |
| 乙炔 | 40升 |  |  | 3 | 瓶 |
| 口罩，3M | 25个/盒 |  |  | 40 | 盒 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性滤纸 | 18cm |  |  | 50 | 盒 |
| 试管架，有机 | 25ml40孔 |  |  | 10 | 个 |
| 进样瓶 | 100/盒 | 2ml |  | 10 | 盒 |
| 实验室用纸 | 20包/箱 | 150抽/包 | 清风 | 10 | 箱 |
| 封口膜 |  |  |  | 1 | 个 |
| 聚乙烯瓶子 | 1个 |  |  | 1000 | 个 |
| 烧杯1000ml | 1000ml |  |  | 20 | 个 |
| 烧杯2000ml | 2000ml |  |  | 20 | 个 |
| 漏斗 | 60mm |  |  | 30 | 个 |
| 磨口试剂瓶 | 500ml |  |  | 30 | 个 |
| 烧杯 | 200ml |  |  | 100 | 个 |
| 普兰德瓶口分液器数字型(黄色) | 5-50ml |  |  | 2 | 个 |
| 普兰德瓶口分液器数字型(黄色) | 1-10ml |  |  | 2 | 个 |
| 艾本德移液器 | 1-10ml |  | 艾本德 | 2 | 个 |
| 艾本德移液器 | 0.1-200ul |  | 艾本德 | 2 | 个 |
| 艾本德移液器 | 30-300ul |  | 艾本德 | 2 | 个 |
| 艾本德移液器 | 1-5ml |  | 艾本德 | 2 | 个 |
| 试管架 | 10ml*40孔 |  |  | 10 | 个 |
| 排刷 | 中号 |  |  | 5 | 个 |
| 称样勺子 | 塑料 |  |  | 6 | 个 |
| 定性滤纸 | 12.5cm |  |  | 10 | 盒 |
| 定性滤纸 | 15cm |  |  | 10 | 盒 |
| 进样针（Thermo scientific） |  |  |  | 10 | 盒 |
| 减压表（氧气） | 2.5MPa |  | 上海减压器厂有限公司 | 1 | 个 |
| 减压表（氮气） | 2.5MPa |  | 上海减压器厂有限公司 | 3 | 个 |
| 减压表（氩气） | 2.5MPa |  | 上海减压器厂有限公司 | 3 | 个 |
| 气质/气相/原子吸收进样针 | 0-1ml |  |  | 10 |  |
| 耐高温旷工手套 | 石棉材料 |  |  | 10 | 双 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃试管 | 15*150 | 加厚 | 尿碘用的 | 300 | 个 |
| SLW/SLS固相萃取柱 | 500mg/6ML | 50支（盒） | 杭州福欲科技服务有限公司 | 10 | 盒 |
| 有机相滤膜 | 有机系，13*0.22um | 天津 | 津腾 | 20 | 包 |
| 实验室专用洗涤液 | 2L |  | 武汉众生 | 10 | 瓶 |
| 色谱柱 | 30 m×0.25 mm， | 0.25 μm | 岛津/DB-5MS | 1 | 个 |
| 色谱柱 | 30 m×0.250 mm， | 0.25 μm | 岛津/ HP-INNOWAX高弹石英毛细管柱 | 1 | 个 |
| C18小柱 | 50支/盒 | 500 mg/6 mL | 艾杰尔 | 10 | 盒 |
| PEP固相萃取柱小柱（高交联的聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯） | 30支/盒 | 200mg/6 mL | 艾杰/PE2006 | 10 | 盒 |
| 无水硫酸钠（Na2SO4）干燥固相萃取柱SPE小柱 | 30支/盒 | 2g/6ML | 艾杰尔 | 10 | 盒 |
| 水相针式过滤器 | PES，13*0.22um | 100个/盒（PES黄色） | 天津津腾 | 20 | 包 |
| 有机系溶剂微孔过滤膜 | 有机50mm*0.45um | 50片/盒（尼龙） | 天津津腾 | 10 | 盒 |
| 水相溶剂微孔过滤膜 | 水相50mm*0.45um | 50片/盒（尼龙） | 天津津腾 | 10 | 盒 |
| 塑封膜 | 10cm*38m |  | 美国Parafilm/PM996 | 5 | 盒 |
| 色谱柱 | 30 m×0.25 mm，0.25 μm |  | 岛津/Rtx-1701 | 1 | 个 |
| Eppendorf艾本德移液吸头 | 50-1000ul蓝色 | 1000支/盒 | Eppendorf艾本德 | 5 | 盒 |
| 针头过滤器 | 水系，13*0.22um | 100个/盒（绿色） | 津腾 | 5 | 包 |
| 艾本德枪头（进口） | 1-5ml | 500个/盒 | 艾本德 | 10 | 包 |
| 艾本德枪头（进口） | 1-10ml | 200个/盒 | 艾本德 | 10 | 包 |
| 艾本德枪头（进口） | 0.1-200ul | 1000个/盒 | 艾本德 | 10 | 包 |
| 艾本德枪头（进口） | 30-300ul | 1000个/盒 | 艾本德 | 10 | 包 |
| 艾本德枪头（进口） | 1ml | 1000个/盒 | 艾本德 | 10 | 包 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 1000ml | 外径158mm，允许误差0.6ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 2000ml | 外径127mm，允许误差0.4ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 500ml | 外径100mm，允许误差0.25ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 250ml | 外径80mm，允许误差0.15ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 200ml | 外径74mm，允许误差0.15ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 100ml | 外径60mm，允许误差0.1ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 50ml | 外径48mm，允许误差0.05ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 25ml | 外径38mm，允许误差0.03ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 20ml | 外径35mm，允许误差0.03ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级高硼硅容量瓶 | 10ml | 外径28mm，允许误差0.02ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 1000ml | 外径158mm，允许误差0.6ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 2000ml | 外径127mm，允许误差0.4ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 500ml | 外径100mm，允许误差0.25ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 250ml | 外径80mm，允许误差0.15ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 200ml | 外径74mm，允许误差0.15ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 100ml | 外径60mm，允许误差0.1ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 50ml | 外径48mm，允许误差0.05ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 25ml | 外径38mm，允许误差0.03ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 20ml | 外径35mm，允许误差0.03ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻A级 棕色透明玻璃容量瓶 | 10ml | 外径28mm，允许误差0.02ml | 天玻 A级（必须有证） | 10 | 个 |
| 天玻 具塞玻璃比色管 | 10ml | 全高141mm口内径12mm | 天玻 A级（必须有证） | 50 | 个 |
| 天玻 具塞玻璃比色管 | 25ml | 全高170mm口内径16mm | 天玻 A级（必须有证） | 50 | 个 |
| 天玻 具塞玻璃比色管 | 50ml | 全高202mm口内径25mm | 天玻 A级（必须有证） | 50 | 个 |
| 天玻 具塞玻璃比色管 | 100ml | 全高240mm口内径30mm | 天玻 A级（必须有证） | 50 | 个 |
| 高硼硅玻璃搅拌棒 | 长度30CM | 直径6mm |  | 20 | 根 |
| 安捷伦分流衬管 | 5190-2295 | 超高惰性 | 安捷伦公司原装 | 1 | 个 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安捷伦分流衬管 | 5190-2293 | 超高惰性 | 安捷伦公司原装 | 1 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 0.5ml（吹）分刻度0.02ml | 管外径6.5mm | 天玻 A级（必须有证） | 40 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 1ml，分刻度0.01ml | 管外径6.5mm | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 2ml，分刻度0.02ml | 管外径7 mm | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 5ml，分刻度0.05ml | 管外径8 mm | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 10ml，分刻度0.1ml | 管外径11 mm | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级环标刻度玻璃移液管 | 15ml，分刻度0.1ml | 管外径12 mm | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 1ml | 全长330mm允许误差0.007ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 个 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 2ml | 全长340 mm允许误差0.01ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 3ml | 全长360 mm允许误差0.015ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 5ml | 全长400 mm允许误差0.015ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 10ml | 全长450 mm允许误差0.02ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 15ml | 全长520 mm允许误差0.025ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 天玻A级大肚移液吸管 | 20ml | 全长560 mm允许误差0.03ml | 天玻 A级（必须有证） | 20 | 包 |
| 多用防脱落离心管架PP（聚丙烯） | 50支（5×10列） | 产品尺寸：130*250*51mm | VIOLAMO | 20 | 个 |
| 有机玻璃顶空瓶架 | Ф23mm 5*10孔 | 适用20ML顶空瓶 |  | 20 | 个 |
| 有机玻璃顶空瓶架 | Ф12mm 50孔 | 适用2ml样品瓶 |  | 20 | 个 |
| 胖肚吸管刷 | 10ml | 毛直径（1.5cm，2.1cm，1.6cm） 杆直径1.75mm |  | 10 | 个 |
| 胖肚吸管刷 | 25ml | 毛直径（2.2cm，2.5cm，2.0cm） |  | 10 | 个 |
| 三角烧瓶刷锥形瓶刷烧杯刷 | 250ml | 毛直径 39-47 mm |  | 10 | 个 |
| 三角烧瓶刷锥形瓶刷烧杯刷 | 500ml | 毛直径 41-91 mm |  | 10 | 个 |
| 玻璃移液管刷 | 2 ml | 毛长14.7cm毛直径 6.5 mm |  | 5 | 个 |
| 玻璃移液管刷 | 5 ml | 毛长19.2cm 毛直径17.0mm |  | 5 | 个 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃移液管刷 | 10 ml | 毛长20.0cm 毛直径19.3mm |  | 5 | 个 |
| 酸式碱式滴定管管刷 | 10ml | 总长52cm 毛长14cm 柄长38cm 直径1.9cm |  | 5 | 个 |
| 酸式碱式滴定管管刷 | 25ml | 总长68cm 毛长20cm 柄长48cm 直径2cm |  | 5 | 个 |
| 量筒刷 | 250 ml | 总长 40.0 cm 毛长 19.0 cm 毛直径 51.0 mm 杆直径 4.2 mm |  | 5 | 个 |
| 量筒刷 | 500 ml | 总长 49.5 cm毛长 21.5 cm毛直径60.0 mm杆直径4.3 mm |  | 5 | 个 |
| 具塞采样瓶 | 50ml |  |  | 10 | 个 |
| 具塞萃取瓶 | 50ml |  |  | 10 | 个 |
| 具塞衍生瓶 | 16ml |  |  | 10 | 个 |
| 恒温水浴锅 | 双列 4孔 |  |  | 1 | 个 |
| 聚四氟乙烯膜或铝箔 | 0.05mm*10m |  |  | 5 | 卷 |
| 带刻度顶空瓶 | 50ml | 100个/盒 | 岛津 | 1 | 盒 |
| 顶空瓶 | 15ml | 100个/盒 | 岛津 | 1 | 盒 |
| 顶空瓶口胶塞 |  |  | 岛津 | 50 | 个 |
| KD浓缩器 | A型三球 |  |  | 5 | 个 |
| 分液漏斗 | 250ml |  |  | 10 | 个 |
| 分液漏斗 | 500ml |  |  | 10 | 个 |
| 分液漏斗 | 1000ml |  |  | 10 | 个 |
| 聚丙烯酸酯萃取头 |  | df 85 μm, for use with manual holder, needle size 24 ga | Sigma/货号57331 | 2 | 个 |
| 蜀牛高硼硅透明化学试剂瓶 | 2500ml | 外径144口径70全高265 | 蜀牛 | 5 | 个 |
| 蜀牛高硼硅透明化学试剂瓶 | 1000ml | 外径108口径60全高187 | 蜀牛 | 5 | 个 |
| 蜀牛高硼硅透明化学试剂瓶 | 500ml | 外径86口径50全高148 | 蜀牛 | 10 | 支 |
| 脱脂棉 |  |  |  | 5 | 支 |
| 高温炉 |  |  |  | 1 | 支 |

2021年理化检验科实验所需试剂耗材明细表

三、耗材类：

| 名 称 | 规 格 | 浓度 | 生产厂家/批号 | 采购量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锥形瓶 | 150ml |  |  | 10 | 个 |
| 微量注射器 | 10ul |  | 岛津/货号0156210 | 2 | 个 |
| 微量注射器 | 25ul |  | 岛津/货号0156230 | 2 | 个 |
| 微量注射器 | 50ul |  | 岛津/货号0156240 | 2 | 个 |
| 采样瓶 | 螺旋口瓶塞的细口玻璃瓶 | 500ml |  | 10 | 个 |
| InertCap 1701毛细管色谱柱 | 15m*0.25mm*0.25um | 15m*0.25mm*0.25um | 岛津/货号1010-61622 | 2 | 个 |